## Лист1
				\sigma_V, л	0.02					Rн, Ом (по уст)	37
$Лист1.T4:T8	Таблица 1: Измерение расхода воздуха					\sigma_T, c	0.6		Таблица 2: Измерение Delta T(N) при q_max
N	V, л	T, с	q, л/с	q, г/с	sigma_q, г/с					\sigma_I, мА	0.03		I, мА	U, В	N, Вт	\sigma	Rн, Ом	varepsilon, nu_B	D T, K
1	5	33.04	0.151	0.1711	0.0025	1.46%		0.0000		sigma_U, В	0.003	1	75.50	2.706	0.2043	0.0002	35.84	0.053	1.30
2	10	65.89	0.152	0.1716	0.0013	0.73%		0.0000	константы		\sigma	2	105.27	3.771	0.3970	0.0003	35.82	0.096	2.36
3	15	98.84	0.152	0.1716	0.0008	0.49%		0.0000	T_0, C	297.4	0.3	3	156.54	5.608	0.8779	0.0005	35.82	0.203	4.99
4	20	131.57	0.152	0.1719	0.0006	0.37%		0.0000	Fi, %	29.5		4	191.76	6.877	1.3187	0.0006	35.86	0.305	7.49
5	25	164.44	0.152	0.1719	0.0005	0.30%		0.0000	P_0, дцПа	963.6	0.3	5	221.30	7.744	1.7137	0.0007	34.99	0.404	9.93
6	30	197.47	0.152	0.1718	0.0004	0.26%		0.0000	mu, г/моль	29
7	35	230.32	0.152	0.1718	0.0004	0.22%		0.0000	R	8.31
			0.152	0.172	0.001	0.0001	0.001
				\rho_0, кг/м^3	1.131	0.001

				b, мкВ/К	40.7
				C_p	29.09
	Таблица 3: Измерение других расходов (q2)					N_0_1	0.0050
	V, л	T, с	q, л/с	q, г/с	sigma_q, г/с				I_0_1	0.0116			Таблица 4: Измерение Delta T(N) при q2
1	5	118.81	0.0421	0.0476	0.0002	0.51%		0.0000	N_0_2	0.0014			I, мА	U, В	N, Вт	\sigma	Rп, Ом	varepsilon, nu_B	D T, K
2	10	237.85	0.0420	0.0475	0.0001	0.26%		0.0000	I_0_2	0.0061		1	38.13	1.276	0.0487	0.0001	33.46	0.042	1.03
3	15	356.46	0.0421	0.0476	0.0001	0.19%		0.0000		\sigma_\varepsilon	0.003	2	54.59	1.966	0.1073	0.0002	36.01	0.074	1.82
4	20	475.62	0.0421	0.0476	0.0001	0.15%		0.0000		sigma_Dt	0.07	3	80.27	2.886	0.2317	0.0003	35.95	0.147	3.61
5	25	594.62	0.0420	0.0475	0.0001	0.13%		0.0000				4	96.08	3.454	0.3319	0.0003	35.95	0.216	5.31
6	30	713.82	0.0420	0.0475	0.0001	0.12%		0.0000				5	140.78	5.064	0.7129	0.0004	35.97	0.463	11.38
7	35	834.30	0.0420	0.0474	0.0001	0.11%		0.0000
			0.0420	0.0475	0.0001	0.00002	0.0001

## МНК
	Delta T	N	Delta T * N	N*N	Delta T * Delta T
1	1.30	0.2043	0.2660	0.0417	1.6958
2	2.36	0.3970	0.9363	0.1576	5.5636					C_p	0.90
3	4.99	0.8779	4.3786	0.7707	24.8773					sigma_C_p	0.01
4	7.49	1.3187	9.8824	1.7391	56.1579					\mu	29
5	9.93	1.7137	17.0112	2.9369	98.5312					C_p	26.0
ср			6.4949	1.1292	37.3652					\sigma	0.4

					k_1, К/Вт	0.174				a_1,	0.02
					sigma_k	0.001				a_2,	0.02
					q_1, г/с	0.172
					\sigma_q_1	0.001				a	0.020
										\sigma_a	0.003

	Delta T	N	Delta T * N	N*N	Delta T * Delta T
1	1.03	0.0487	0.0502	0.0024	1.0649
2	1.82	0.1073	0.1951	0.0115	3.3058
3	3.61	0.2317	0.8367	0.0537	13.0451
4	5.31	0.3319	1.7612	0.1101	28.1656
5	11.38	0.7129	8.1100	0.5082	129.4116					q	N_pot/N	\sigma
ср			2.1907	0.1372	34.9986					0.172	0.12	0.01
										0.0475	0.32	0.04
					k_2, К/Вт	0.063
					sigma_k	0.001
					q_2, г/с	0.0475
					\sigma_q_2	0.0001