## Лист1
20 колебаний по 2 раза			плечо l, мм	121	(до крайней риски)		0.121	м	\sigma_l, мм	0.1
			g	9.8
массы грузов (брать серез 1)		T, c		гироскоп
	m, г	M, Н * м	1	2	3	4	5	\Omega_среднее	g, м / с^2	\omega_0	v	T				1	2	3				№ гр	№ оп	t, c	№ об	T, с	\Omega	\sigma_сист	\sigma_сист	\sigma_случ	\sigma_полн	\varepsilon
1	328.5	0.390	30.99	30.97	31.18			0.202	9.81	2510.82	399.61	0.0025	402.553908779422		1	123.95	123.88	124.73				1	1	123.95	4	30.99	0.203	0.00131	0.00130	0.00044	0.00138	0.68%
2	217.4	0.258	46.86	46.82	46.85			0.134		2507.14	399.02	0.0025			2	187.44	140.47	187.39					2	123.88	4	30.97	0.203	0.00131
3	141.9	0.168	72.00	75.17	72.04			0.086		2551.61	406.10	0.0025			3	288	225.5	216.13					3	124.73	4	31.18	0.201	0.00129
4	91.1	0.108	114.14	115.63	112.49			0.055		2558.34	407.17	0.0025			4	456.55	693.75	337.47				2	1	187.44	4	46.86	0.134	0.00057	0.00057	0.00003	0.00057	0.43%
5	56.7	0.067	179.03	180.24	181.68	180.51	180.75	0.035		2518.69	400.86	0.0025			5	360.48	361.02	361.49					2	140.47	3	46.82	0.134	0.00057
	угловая скорость														3	187.39	4	46.85	0.134	0.00057
	1	2	3	4	5										3	1	288.00	4	72.00	0.087	0.00024	0.00024	0.00122	0.00124	1.42%
1	0.20277	0.20288	0.20150						Расчёт момента инерции ротора						2	225.50	3	75.17	0.084	0.00022
2	0.13408	0.13419	0.13412						T, n = 20	T, n = 1	\sigma/n					3	216.13	3	72.04	0.087	0.00024
3	0.08727	0.08359	0.08721					ротор	63.33	3.17	0.03					4	1	456.55	4	114.14	0.055	0.00010	0.00010	0.00044	0.00045	0.81%
4	0.05505	0.05434	0.05586					цилиндр	80.16	4.01	0.03					2	693.75	6	115.63	0.054	0.00009
5	0.03510	0.03486	0.03458	0.03481	0.03476										3	337.47	3	112.49	0.056	0.00010
								цилиндр		\sigma					5	1	360.48	2	180.24	0.035	0.00004	0.00004	0.00002	0.00004	0.13%
								диаметр, см	7.8	0.005		m	0.000474682015156625	2.02790713961839E-08					2	361.02	2	180.51	0.035	0.00004
								масса, г	1616.6	0.3		d	19.6761780949282	9.67879961058331E-07					3	361.49	2	180.75	0.035	0.00004
								I, г * м^2	1.23			T_0	0.484680843645792	0.000211423968177477
								ротор I	0.77	0.02			-0.382919633583932	0.000131964701205648

									k	0.518		\omega_0	2516		\nu	400
									\sigma_k	0.001		\sigma	61		\sigma	10					0.202380684361228	0.203	1.47819325156414E-07
															0.000449373024832145					0.202380684361228	0.203	2.49048775857409E-07
	Номер опыта	T, c для опыта													0.202380684361228	0.201	7.80608752903944E-07
	Номер груза	1	2	3	ср										0.134131118875886	0.134	2.20199136355638E-09
	1	30.99	30.97	31.18	31.05										0.134131118875886	0.134	3.37258803974555E-09
	2	46.86	46.82	46.85	46.84										0.134131118875886	0.134	1.24291434267062E-10
	3	72.00	75.17	72.04	73.07										0.0860234945803317	0.087	1.54496949721319E-06
	4	114.14	115.63	112.49	114.08										0.0860234945803317	0.084	5.9216601541812E-06
	5	180.24	180.51	180.75	180.50		номер опыта	число оборотов	время прецесии		№ гр	№ оп	t, c	№ об	T, с	T_ср	\Omega	M		\sigma_M					0.0860234945803317	0.087	1.417238174205E-06
							1	1	180.24		1	1	123.95	4	30.99	31.0	0.202	0.3895	0.00130	0.0005		0.64%					0.0550819421882494	0.055	1.06789984469466E-09
							2	1	180.51			2	123.88	4	30.97					0.0550819421882494	0.054	5.48903281237285E-07
							3	1	180.75			3	124.73	4	31.18					0.0550819421882494	0.056	5.98393230967778E-07
											2	1	187.44	4	46.86	46.8	0.134	0.2578	0.00057	0.0004		0.43%					0.0348102578138555	0.035	2.48473199907635E-09
												2	140.47	3	46.82
												3	187.39	4	46.85
				\sigma_t	0.6		\sigma_T	0.2			3	1	288.00	4	72.00	73.1	0.086	0.1683	0.00024	0.0004		0.27%
												2	225.50	3	75.17
				\sigma_\varphi	1.5							3	216.13	3	72.04
											4	1	456.55	4	114.14	114.1	0.055	0.1080	0.00010	0.0004		0.18%
												2	693.75	6	115.63
		m, г	\varphi	M_тр	\sigma	\varepsilon						3	337.47	3	112.49
		328.5	10	0.068	0.010	15%					5	1	360.48	2	180.24	180.5	0.035	0.0672	0.00004	0.0004		0.11%
		217.4	10	0.045	0.007	15%						2	361.02	2	180.51
		141.9	10	0.029	0.004	15%						3	361.49	2	180.75
		91.1	10	0.019	0.003	15%
		56.7	10	0.012	0.002	15%