## Q(h)
table_tool_errors				Изначально		CONSANTS			d, мм
Прибор	Погрешность	Размерность		T_0, K	297.7	g, м/с^2	9.81		\nu, Па*с			К защите					К след
				\varphi, %	16.8	sin(alpha)	0.2		\varepsilon			Значть про коэф. Вязкости (почему в одном считаем вязким, а потом нет)					Коэф. Диффузи примесей
				P_0, Па	100420	\rho(спирт)	809.5		Re_кр			Линейные участки — по МНК, остальные оставить, качественно оценить почему так
				\mu	0.029							Как выводится коэф.вязкости			ИГ
				R	8.31
				\rho	1.18				x	signa_x
						sigma_d			L, см	0.5
				d_1, мм	5.25	0.05			h, мм	0.5
				d_2, мм	3.00	0.1			Q, л/мин	0.003
				d_3, мм	3.90	0.05
				P=\rho*g*h*sina
		P(Q)
Для d_3									d_1
		(среднее)	проверка на линейность
$№$	$h,\;мм$	$Q,\;л/мин$	$\Delta P,\;Па$	$Q/h,\;10^{-3}\cdot м^2/c$	$Q/h,\;л/(мм\cdot мин)$		$№$	$h,\;мм$	$Q,\;л/мин$	$\Delta P,\;Па$	$Q/h,\;10^{-3}\cdot м^2/c$	$Q/h,\;л/(мм\cdot мин)$
1	5	0.341	7.9	1.14	0.0682		1	9	1.969	14.3	3.65	0.2188
2	10	0.683	15.9	1.14	0.0683		2	14	3.106	22.2	3.70	0.2219
3	15	1.000	23.8	1.11	0.0667		3	19	4.171	30.2	3.66	0.2195
4	20	1.353	31.8	1.13	0.0677		4	24	5.223	38.1	3.63	0.2176
5	25	1.667	39.7	1.11	0.0667		5	29	6.293	46.1	3.62	0.2170
6	30	1.989	47.6	1.11	0.0663		6	34	7.226	54.0	3.54	0.2125
7	35	2.286	55.6	1.09	0.0653		7	44	7.838	69.9	2.97	0.1781
8	40	2.636	63.5	1.10	0.0659		8	54	8.311	85.8	2.57	0.1539
9	45	2.937	71.5	1.09	0.0653		9	64	8.748	101.6	2.28	0.1367
10	50	3.245	79.4	1.08	0.0649		10	74	9.326	117.5	2.10	0.1260
11	55	3.553	87.4	1.08	0.0646		11	84	9.931	133.4	1.97	0.1182
12	60	3.864	95.3	1.07	0.0644		12	94	10.497	149.3	1.86	0.1117
13	65	4.131	103.2	1.06	0.0636		13	104	11.101	165.2	1.78	0.1067
14	70	4.431	111.2	1.06	0.0633		14	114	11.715	181.1	1.71	0.1028
15	75	4.712	119.1	1.05	0.0628		15	124	12.303	196.9	1.65	0.0992
16	80	4.981	127.1	1.04	0.0623		16	134	12.760	212.8	1.59	0.0952
17	90	5.317	142.9	0.98	0.0591		17	144	13.287	228.7	1.54	0.0923
18	100	5.506	158.8	0.92	0.0551		18	154	13.795	244.6	1.49	0.0896
19	110	5.685	174.7	0.86	0.0517		19	164	14.298	260.5	1.45	0.0872
20	120	5.897	190.6	0.82	0.0491		20	174	14.785	276.4	1.42	0.0850
21	130	6.108	206.5	0.78	0.0470		21	184	15.260	292.2	1.38	0.0829
22	140	6.308	222.4	0.75	0.0451		22	194	15.733	308.1	1.35	0.0811
23	150	6.501	238.2	0.72	0.0433		23	204	16.084	324.0	1.31	0.0788
24	160	6.656	254.1	0.69	0.0416		24	214	16.434	339.9	1.28	0.0768
25	170	6.865	270.0	0.67	0.0404
26	180	7.019	285.9	0.65	0.0390
27	190	7.195	301.8	0.63	0.0379
28	200	7.394	317.6	0.62	0.0370
29	210	7.542	333.5	0.60	0.0359

		P(x)

	(координата начала)
		(длина участка)
$№$	$x,\;см$	$L,\;см$	$h,\;мм$	$\Delta P,\;Па$
d_3, Q = 3,243 л/мин
1	81	50	50	79.4
2	41	40	40	63.5
3	11	30	30	47.6
4	0	11	38	60.4

d_1, Q = 4,373 л/мин
1	80.5	50	20	31.8
2	40.5	40	17	27.0
3	10.5	30	13	20.6
4	0	10.5	17	27.0

## МНК п11
МНК рассчёты для 1й трубы и зависимости Q от \Delta P					МНК рассчёты для 2й трубы и зависимости Q от \Delta P
	$Q,\;л/мин$	$\Delta P,\;Па$	x^2	y^2	x*y					$Q,\;л/мин$	$\Delta P,\;Па$	x^2	y^2	x*y
1	0.341	7.94	63.06	0.116	2.708				1	1.969	14.29	204.32	3.877	28.145
2	0.683	15.88	252.25	0.466	10.848				2	3.106	22.24	494.41	9.647	69.063
3	1.000	23.82	567.56	1.000	23.824				3	4.171	30.18	910.62	17.397	125.866
4	1.353	31.76	1009.00	1.831	42.978				4	5.223	38.12	1452.96	27.280	199.089
5	1.667	39.71	1576.56	2.779	66.190				5	6.293	46.06	2121.43	39.602	289.849
6	1.989	47.65	2270.25	3.956	94.770				6	7.226	54.00	2916.01	52.215	390.205
7	2.286	55.59	3090.07	5.226	127.075				7	7.838	69.88	4883.57	61.434	547.739
8	2.636	63.53	4036.00	6.948	167.464				ср	5.118	39.25	1854.76	30.207	235.708
9	2.937	71.47	5108.07	8.626	209.910
10	3.245	79.41	6306.26	10.530	257.692
11	3.553	87.35	7630.57	12.624	310.366				7	7.838	69.88	4883.57	61.434	547.739
12	3.864	95.29	9081.01	14.930	368.217				8	8.311	85.76	7355.62	69.073	712.792
13	4.131	103.24	10657.58	17.065	426.466				9	8.748	101.65	10332.17	76.528	889.211
14	4.431	111.18	12360.27	19.634	492.624				10	9.326	117.53	13813.23	86.974	1096.082
15	4.712	119.12	14189.08	22.203	561.284				11	9.931	133.41	17798.78	98.625	1324.915
16	4.981	127.06	16144.02	24.810	632.881				12	10.497	149.29	22288.84	110.187	1567.144
ср	2.738	67.50	5896.35	9.547	237.206				13	11.101	165.18	27283.39	123.232	1833.628
				14	11.715	181.06	32782.45	137.241	2121.109
				15	12.303	196.94	38786.01	151.364	2422.973
16	4.981	127.059	16144.020	24.810	632.881				16	12.760	212.82	45294.07	162.818	2715.635
17	5.317	142.94	20432.28	28.270	760.020				17	13.287	228.71	52306.62	176.544	3038.822
18	5.506	158.82	25225.03	30.316	874.484				18	13.795	244.59	59823.68	190.302	3374.103
19	5.685	174.71	30522.29	32.319	993.205				19	14.298	260.47	67845.24	204.433	3724.217
20	5.897	190.59	36324.04	34.775	1123.901				20	14.785	276.35	76371.30	218.596	4085.888
21	6.108	206.47	42630.30	37.308	1261.125				21	15.260	292.24	85401.87	232.868	4459.521
22	6.308	222.35	49441.06	39.791	1402.606				22	15.733	308.12	94936.93	247.527	4847.626
23	6.501	238.24	56756.32	42.263	1548.771				23	16.084	324.00	104976.49	258.695	5211.228
24	6.656	254.12	64576.08	44.302	1691.411				24	16.434	339.88	115520.55	270.076	5585.640
25	6.865	270.00	72900.34	47.128	1853.554				ср	12.345	204.88	48766.71	159.807	2753.237
26	7.019	285.88	81729.10	49.266	2006.613
27	7.195	301.77	91062.36	51.768	2171.202
28	7.394	317.65	100900.12	54.671	2348.688				ламинарный участок			турбулентный участок
29	7.542	333.53	111242.39	56.882	2515.485
ср	6.355	230.29	57134.70	40.991	1513.139				k	0.111		k	0.0330
				\sigma_k	0.008		\sigma_k	0.0004

ламинарный участок			турбулентный участок					b	0.8		b	5.59
				\sigma_b	0.1		\sigma_b	0.04
k	0.0391		k	0.0121
\sigma_k	0.0003		\sigma_k	0.0002

b	0.10		b	3.57
\sigma_b	0.01		\sigma_b	0.01

## МНК п12
МНК рассчёты для 1й трубы и зависимости P от x					МНК рассчёты для 2й трубы и зависимости P от x
	$x,\;см$	$\Delta P,\;Па$	x^2	y^2	x*y				$x,\;см$	$\Delta P,\;Па$	x^2	y^2	x*y
1	81	79.4	6561.00	6306.258	6432.368			1	80.5	31.8	6480.25	1009.001	2557.065
2	41	63.5	1681.00	4036.005	2604.712			2	40.5	27.0	1640.25	729.003	1093.503
3	11	47.6	121.00	2270.253	524.119			3	10.5	20.6	110.25	426.303	216.795
ср	44.3	63.5	2787.67	4204.172	3187.066			ср	43.8	26.5	2743.58	721.436	1289.121

турбулентность					турбулентность
4	0	60.4					4	0	27.0

k	0.45					k	0.16
\sigma_k	0.02					\sigma_k	0.02

b	43.5					b	19.6
\sigma_b	0.6					\sigma_b	0.4

## МНК п14
МНК рассчёты зависимости Q от $\sqrt{\Delta P r^5}$					МНК рассчёты зависимости Re от \psi
	Q, л/мин	\Delta P, Па	r, мм	y	x	y^2	x^2	x*y
1	4.981	127.059	1.95	4.981	59.853	24.810	3582.440	298.130			1
2	5.317	142.942	1.95	5.317	63.484	28.270	4030.245	337.546
3	5.506	158.824	1.95	5.506	66.918	30.316	4478.050	368.452
4	5.685	174.706	1.95	5.685	70.184	32.319	4925.855	398.999
5	5.897	190.589	1.95	5.897	73.305	34.775	5373.660	432.281
6	6.108	206.471	1.95	6.108	76.299	37.308	5821.465	466.031
7	6.308	222.353	1.95	6.308	79.179	39.791	6269.270	499.459
8	6.501	238.236	1.95	6.501	81.958	42.263	6717.075	532.807
9	6.656	254.118	1.95	6.656	84.646	44.302	7164.880	563.401
10	6.865	270.001	1.95	6.865	87.251	47.128	7612.685	598.976
11	7.019	285.883	1.95	7.019	89.780	49.266	8060.490	630.167
12	7.195	301.765	1.95	7.195	92.240	51.768	8508.295	663.670
13	7.394	317.648	1.95	7.394	94.637	54.671	8956.099	699.744
14	7.542	333.530	1.95	7.542	96.974	56.882	9403.904	731.376
15	7.838	69.88	2.625	7.838	93.327	61.434	8709.938	731.497
16	8.311	85.76	2.625	8.311	103.390	69.073	10689.470	859.273
17	8.748	101.65	2.625	8.748	112.557	76.528	12669.001	984.646
18	9.326	117.53	2.625	9.326	121.031	86.974	14648.532	1128.736
19	9.931	133.41	2.625	9.931	128.950	98.625	16628.064	1280.601
20	10.497	149.29	2.625	10.497	136.410	110.187	18607.595	1431.892
21	11.101	165.18	2.625	11.101	143.482	123.232	20587.127	1592.795
22	11.715	181.06	2.625	11.715	150.222	137.241	22566.658	1759.851
23	12.303	196.94	2.625	12.303	156.672	151.364	24546.189	1927.539
24	12.760	212.82	2.625	12.760	162.867	162.818	26525.721	2078.185
25	13.287	228.71	2.625	13.287	168.835	176.544	28505.252	2243.310
26	13.795	244.59	2.625	13.795	174.599	190.302	30484.784	2408.592
27	14.298	260.47	2.625	14.298	180.179	204.433	32464.315	2576.193
28	14.785	276.35	2.625	14.785	185.591	218.596	34443.846	2743.956
29	15.260	292.24	2.625	15.260	190.849	232.868	36423.378	2912.357
30	15.733	308.12	2.625	15.733	195.967	247.527	38402.909	3083.143
31	16.084	324.00	2.625	16.084	200.954	258.695	40382.441	3232.141
32	16.434	339.88	2.625	16.434	205.820	270.076	42361.972	3382.450
ср				9.724	122.763	107.825	17204.738	1361.819

	k	0.0792
	sigma_k	0.0002